## Alizarin_Red_S
Pesate e diluizioni da eseguire per preparare le concentrazioni note dell'esercitazioni sul Rosso di Robbia (errore < 0.1%)
Alizarin Red S |  | 3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt |  | C14H7NaO7S |  | 342.26 |  | Alizarin Red S |  | matracci necessari
| Flask |  | I weight | err % | err % | err % |  | teorici |  | dopo ridistribuzione
mg/L | Volume mL |  | grams | on volume | on weight | on conc |  | number | volume mL | number | volume mL
200 | 200 | <-vol----gr-> | 0.040003 | 0.075 | 0.025398 | 0.079184 |  |  | 10 |  | 10
100 | 200 | <-vol----gr-> | 0.020056 | 0.075 | 0.050259 | 0.090283 |  |  | 25 |  | 25
80 | 200 | <-vol----gr-> | 0.016004 | 0.075 | 0.062884 | 0.097874 |  |  | 50 |  | 50
50 | 500 | <-vol----gr-> | 0.025019 | 0.05 | 0.040369 | 0.064263 |  |  | 100 |  | 100
40 | 500 | <-vol----gr-> | 0.020022 | 0.05 | 0.050345 | 0.070955 | <-for reproducibility | 4 | 200 | 4 | 200
40 | 500 | <-vol----gr-> | 0.020022 | 0.05 | 0.050345 | 0.070955 | <-for reproducibility | 5 | 250 | 5 | 250
40 | 500 | <-vol----gr-> | 0.020022 | 0.05 | 0.050345 | 0.070955 | <-for reproducibility | 5 | 500 | 5 | 500
20 | 1000 | <-vol----gr-> | 0.020022 | 0.04 | 0.050345 | 0.064301 |  | 1 | 1000 | 6 | 1000
10 | 2000 | <-vol----gr-> | 0.020125 | 0.03 | 0.05009 | 0.058386 |  | 2 | 2000 | 1 | 2000
8 | 2000 | <-vol----gr-> | 0.016004 | 0.03 | 0.062884 | 0.069674 |  | 2 | 5000 | 0 | 5000
5 | 5000 | <-vol----gr-> | 0.025002 | 0.024 | 0.040397 | 0.046988 |  | 2 | 10000 | 0 | 10000
4 | 5000 | <-vol----gr-> | 0.020022 | 0.024 | 0.050345 | 0.055773
2 | 10000 | <-vol----gr-> | 0.020022 | 0.02 | 0.050345 | 0.054172
1 | 10000 | <-vol----gr-> | 0.010028 | 0.02 | 0.10012 | 0.1021 |  | Alizarin Red S |  | pipette necessarie
|  | total-gr---> | 0.29238 |  |  |  |  | teorici |  | dopo ridistribuzione
| Kimax |  | Flask | Kimax err % | Fla. err % | err % |  | number | volume | number | volume
| Volume mL |  | Volume mL | on volume | on volume | on conc |  |  | 2 |  | 2
0.8 | 25 | <-vol---vol-> | 250 | 0.12 | 0.06 |  |  |  | 5 |  | 5
0.5 | 25 | <-vol---vol-> | 250 | 0.12 | 0.06 |  |  | 1 | 10 | 1 | 10
0.4 | 25 | <-vol---vol-> | 250 | 0.12 | 0.06 |  |  |  | 20 |  | 20
0.2 | 25 | <-vol---vol-> | 250 | 0.12 | 0.06 |  |  | 1 | 25 | 1 | 25
0.1 | 50 | <-vol---vol-> | 500 | 0.1 | 0.05 |  |  | 1 | 50 | 1 | 50
0.08 | 10 | <-vol---vol-> | 250 | 0.2 | 0.06 |  |  |  | 100 |  | 100
0.05 | 10 | <-vol---vol-> | 200 | 0.2 | 0.075
0.04 |  | <-vol---vol->

## Giallo_Reseda
Pesate e diluizioni da eseguire per preparare le concentrazioni note dell'esercitazioni sul Giallo Reseda (errore < 1%)
Luteolin | 3’,4’,5,7-Tetrahydroxyflavone |  |  | C15H10O6 | 491-70-3 | 286.24 |  | Luteolin |  | matracci necessari
| Flask |  | I weight | err % | err % | err % |  | teorici |  | dopo ridistribuzione
mg/L | Volume mL |  | grams | on volume | on weight | on conc |  | number | volume | number | volume
200 | 25 | <-vol----gr-> | 0.005002 | 0.16 | 0.20032 | 0.25637 |  |  | 10 |  | 10
100 | 25 | <-vol----gr-> | 0.0025017 | 0.16 | 0.40012 | 0.43093 |  | 3 | 25 | 3 | 25
80 | 25 | <-vol----gr-> | 0.0020001 | 0.16 | 0.50037 | 0.52533 |  | 4 | 50 | 4 | 50
50 | 50 | <-vol----gr-> | 0.0025046 | 0.12 | 0.39967 | 0.41729 |  | 1 | 100 | 1 | 100
40 | 50 | <-vol----gr-> | 0.0019994 | 0.12 | 0.50055 | 0.51474 | <-for reproducibility |  | 200 |  | 200
40 | 50 | <-vol----gr-> | 0.0019994 | 0.12 | 0.50055 | 0.51474 | <-for reproducibility | 3 | 250 | 3 | 250
40 | 50 | <-vol----gr-> | 0.0019994 | 0.12 | 0.50055 | 0.51474 | <-for reproducibility | 3 | 500 | 3 | 500
20 | 100 | <-vol----gr-> | 0.0020008 | 0.1 | 0.5002 | 0.51009 |  | 2 | 1000 | 6 | 1000
10 | 250 | <-vol----gr-> | 0.0025046 | 0.06 | 0.39967 | 0.40414 |  | 1 | 2000 | 1 | 2000
8 | 250 | <-vol----gr-> | 0.0019965 | 0.06 | 0.50127 | 0.50485 |  | 3 | 5000 | 0 | 5000
5 | 250 | <-vol----gr-> | 0.0012523 | 0.06 | 0.79893 | 0.80118 |  | 1 | 10000 | 0 | 10000
4 | 500 | <-vol----gr-> | 0.0020037 | 0.05 | 0.49948 | 0.50198
2 | 1000 | <-vol----gr-> | 0.0020037 | 0.04 | 0.49948 | 0.50108
1 | 1000 | <-vol----gr-> | 0.0010018 | 0.04 | 0.99856 | 0.99936
0.8 | 2000 | <-vol----gr-> | 0.0016029 | 0.03 | 0.62425 | 0.62497 |  | Luteolin |  | pipette necessarie
0.5 | 5000 | <-vol----gr-> | 0.0025 | 0.024 | 0.40428 | 0.40499 |  | teorici |  | dopo ridistribuzione
0.4 | 5000 | <-vol----gr-> | 0.0020037 | 0.024 | 0.49948 | 0.50006 |  | number | volume | number | volume
0.2 | 5000 | <-vol----gr-> | 0.0010018 | 0.024 | 0.99856 | 0.99885 |  |  | 2 |  | 2
0.1 | 10000 | <-vol----gr-> | 0.0010018 | 0.02 | 0.99856 | 0.99876 |  |  | 5 |  | 5
|  | total-gr---> | 0.03888 | [5 empty] | 10 |  | 10
| Kimax |  | Flask | Kimax err % | Fla. err % | err % |  |  | 20 |  | 20
| Volume mL |  | Volume mL | on volume | on volume | on conc |  |  | 25 |  | 25
0.08 | 50 | <-vol---vol-> | 500 | 0.1 | 0.05 |  |  | 1 | 50 | 1 | 50
0.05 | 50 | <-vol---vol-> | 500 | 0.1 | 0.05 |  |  |  | 100 |  | 100
0.04 |  | <-vol---vol->